## 2020年双随机执法公示表
阳高县2022年四季度环境执法“双随机”情况公示表
序号 | 检查时间 | 被检查单位名称 | 地 址 | 统一社会信用代码 | 基本情况 | 检查情况 | 备 注
1 | 2022.10.28 | 阳高县公用事业服务中心（污水站） | 阳高县龙泉镇八里台村西 | 12140221406890234F | 该单位位于阳高县龙泉镇八里台村西，主要从事生活污水处理，现建有三条处理线，采用A2/O处理工艺，日设计处理能力2.5万吨。2006年12月由大同市环境保护研究所编制建设项目环境影响报告表，并经大同市环保局2007年以同环函[2007]43号文批复，2009年12月21 日大同市环保局组织专家进行建设项目（一期）环保竣工验收。该厂于2020年6月该公司对《突发环境事件应急预案》进行了修订。2020年8月17日经大同市生态环境局阳高分局对该预案进行了备案登记。备案编号为：140221-2020-012-L。新增1万吨扩容工程于2017年由宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制了《环境影响评价报告表》，2017年10月11日由阳高县环境保护局以阳环函【2017】12号文对其进行了批复。2019年4月3日重新申领了排污许可证（证书编号：12140221575967992Q001X）。 | 1、该管理站污水处理设施正在运行。 2.该站在线监测中控数据显示浓度为：COD进水口：167.82mg/L出水口：19.17mg/L 氨氮进水口：20.48mg/L 出水口：0.79mg/L，总氮进水口：132.09mg/L 出水口：6.79mg/L，总磷进水口：7.78mg/L 出水口：0.197mg/L（10月28日10：01瞬间监测数据）。 3.总氮进水水质数据异常。（因多通道选项阀磨损严重，设备配件因疫情原因无法及时更换 。）
2 | 2022.10.28 | 阳高县利洁垃圾处理有限责任公司 | 阳高县王官屯镇北唐窑村 | 12140221406890234F | 该公司位于阳高县城西南王官屯镇北唐窑村东北650米处，占地面积为165亩，设计处理能力为130吨∕日，总库容为110万立方米，处理工艺采用卫生填埋法。并建有渗滤液调节池，容积为2520立方米。该公司于2009年4月份开工建设，于2014年8月开始试运行。山西省环境保护局于2008年1月31日以晋环函【2008】110号对该公司《山西省阳高县生活垃圾处理工程环境影响报告书》进行了批复，阳高县环境保护局于2014年8月19日以阳环审函【2014】26号对其试生产申请进行了批复，阳高县环境保护局于2015年3月23日以 以阳环审函【2015】6号对其延期试生产申请进行了批复，同意该工程试生产延期至2015年7月31日。公司于2015年12月30日大同市环境保护局以同环函（服务）【2015】159号文对该项目环保设施竣工验收进行了批复。 2020年4月22日阳高县环境保护局以阳环审函【2020】13号文对阳高县生活垃圾填埋场垃圾渗滤液处理工程环境影响报告表进行了批复。该公司于2020年6月24日在大同市生态环境局阳高分局进行了《突发环境事件应急预案》备案，编号为： 140221-2020-005-L。 | 1、该公司生活垃圾卫生填埋库区正在运行。 2、该公司渗滤液调节池现正在运行。 3、 采暖使用空气能热源泵。
3 | 2022.11.22 | 大同云冈酒业有限责任公司 | 阳高县王官屯镇杨官屯村西 | 91140221725920488k | 大同云风酒业有限责任公司，最早为大同市酒厂，建于1953年，2009年搬迁至阳高县王官屯镇杨官屯村西。经营范围为酒类酿造，2016年３月，经中国人民解放军后勤工程学院环境保护科学研究所编制完成了《大同云冈酒业有限责任公司异地整体搬迁技 改项目环境影响报告书》，2016年４月29日，阳高县环保局以阳环审函［2016］18号对该项目环境影响报告书予以批复。2018年11月30日，阳高县环保局以阳环审函［2018］31号对该项目予以竣工环境保护验收。2018年８月编制了突发环境事件应急预案，备案编号140221－2018－002－Ｌ，2019年11月换领取了排放污染物许可证，编号：91140221725920488K001Q。白酒生产工艺为发酵＋蒸馏，黄酒生产工艺为发酵＋干榨，建有一台两吨的生物质蒸汽锅炉，用于生产和办公楼供暖，废气采用麻石水膜除尘器进行处理，粉碎车间设集成罩，并安装布袋除尘器。配套建设日处理规模为75立方米污水处理站，采用水解酸化处理工艺，污水处理后，部分综合利用，部分运至阳高县污水处理厂处理，污水不外排，建有400立方米应急事故水池。公司现有白酒，黄酒两条生产线，生产规模为白酒1000吨/年，黄酒3000吨/ 年。 | 1、该企业现正在生产。 2、生产锅炉使用生物质做燃料，配套安装污染防治设施正在运行。3、产生的废水进入污水处理设施当中进行处理，处理后用于绿化用水，污水无外排。
4 | 2022.11.22 | 阳高县龙寅塑业有限公司 | 阳高县龙泉工业园区 | 91140221MA0KPC506E | 该公司位于阳高县龙泉工业园区，主要从事编织袋的生产制造。2020年6月由山西林海博通环保科技有限公司编制《建设年产200万条集装袋建设项目环境影响报告表》，2020年7月14日阳高县环境保护局以阳环审函【2020】30号文予以批复。2021年7月30日进行了固定污染源排污登记（登记编号：91140221MA0KPC506E001Y）。2021年9月进行了环境应急预案备案，2021年12月进行了建设项目环境保护竣工阶段性验收。 | 1、该公司现正在生产。 2、 拉丝生产线1条处于生产状态，配套安装的污染防治设施正在运行。 3、该公司无废水排放。
5 | 2022.12.01 | 大同煤矿集团阳高热电有限公司 | 阳高县王官屯镇许窑村 | 91140221346798611R | 该公司位于山西省大同市阳高县王官屯镇许窑村南 ，距阳高县城约11km、东侧紧邻京包铁路与阳高县龙泉工业园区相望，本工程建设2×350MW低热值煤热电项目超临界抽汽凝汽式直接空冷燃煤发电机组，装机容量70万千瓦，配套建设2×1207t/h循环流化床锅炉。低热值燃料来源利用同煤集团马脊梁矿、燕子山矿、四台矿和东周窑矿及其配套洗煤厂所产煤泥、矸石及劣质原煤通过 矿区铁路及京包线铁路运至该厂区。本项目将采用煤电一体化的方式建设运营。该公司于2015年6月，经中国辐射防护研究院对该项目编制了《环境影响报告书》（报批本），同年6月17日取得了山西环境保护厅批复文件（晋环函〔2015〕441号）。2017年11月22日申领排污许可证（证书编号：91140221346798611R001P）。该公司2020年8月5日进行了建设项目环保竣工验收并于2020年9月27日在大同市生态环境局备案。2021年11月26日通过清洁生产审查并备案。 | 环境影响评价执行情况、生产设备配套的污染防治设施运行情况、排污许可证执行情况均无异常。
6 | 2022.12.01 | 大同天岳化工有限公司 | 阳高县龙泉工业园区 | 91140221683805130B | 该公司位于阳高县龙泉工业园区内，项目属于新建工程，2007年9月6日，阳高县发展和改革局以阳发改备案【2007】015号文为本项目核发了企业投资项目备案证。公司2008年7月由北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司编制该项目的环境影响评价报 告表，山西省环境保护局于2008年8月1日以晋环函【2008】574号文对报告表进行批复。公司2009年3月开工建设，2010年4月建成。公司既是危险废物产生单位也是危险废物处置单位。2010年4月公司向山西省环境保护厅提出项目试生产的申请，山西省环境保护厅2010年7月以晋环函【2010】657号文对其试生产进行批复。2012年8月14日山西省环境保护厅以晋环函【2012】1675号对该公司出具了新建项目竣工环境保护验收意见函。 该公司于2019年4月对原《突发环境事件应急预案》进行了重新修订，2019年4月26日由阳高县环境保护局备案登记，编号为： 140221-2019-003-H 。公司于2020年3月23日取得了排污许可证 ，编号为91140221683805130B001V。 | 环境影响评价执行情况、生产设备配套的污染防治设施运行情况、排污许可证执行情况均无异常。
+